Примерный алгоритм проверки организации и состояния охраны труда в образовательных организациях  2017 год

1. Организация работы по охране труда

| № п\п | Наименование проверяемой позиции | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие в штатном расписании образовательной организации ставки (части ставки) специалиста по охране труда (в организациях, где численность 50 и более человек) | ст.217 ТК РФ. |
| 2. | Наличие в должностных инструкциях руководителей и специалистов раздела «Обязанности работника по охране труда» | Ст. 214 ТК РФ |
| 3. | Приказ о создании на паритетных началах комитета (комиссии) по охране труда. | ст. 218 ТК РФ |
| 4. | Протоколы собрания коллектива (профсоюзной организации) по выборам уполномоченных по охране труда | Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюзного комитета образовательной организации, утв. пост. Исполкома Профсоюза от 26 марта 2013 г. №13 |
| 5. | Раздел «Охрана труда и здоровья» в коллективном договоре | Ст. 212 ТК РФ |
| 6. | Соглашение по охране труда (приложение к коллективному договору) | Ст. 47 ТК РФ |
| 7. | Перечень профессий и должностей работников, подлежащих обязательным периодическим медосмотрам (как приложение к коллективному договору) | Ст.213 ТК РФ, приказ Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н |
| 8. | Организация проверок комиссией по охране труда в подразделениях организации. Устранение выявленных нарушений трудового законодательства об охране труда | Ст. 218 ТК РФ |
| 9. | Правила и инструкции по охране труда по должностям и видам работ для работников, с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ | Ст.212 ТК РФ |
| 10. | Обеспеченность работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с установленными нормами. Наличие утвержденного перечня профессий и должностей работников и нормы выдачи СИЗ | Ст. 212, 221 ТК РФ |
| 11. | Программа проведения вводного инструктажа по охране труда | Ст.212 ТК РФ |
| 12. | Допуск к работе лиц, не прошедших в обучение и инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда | ст. 212 ТК РФ |
| 13. | Журналы регистрации инструктажей на рабочем месте | ГОСТ 12.0.004-90 |
| 14. | Журнал регистрации вводного инструктажа | ГОСТ 12.0.004-90 |
| 15. | Утвержденный перечень профессий и должностей работников, освобожденных от инструктажа по охране труда на рабочем месте | ГОСТ 12.0.004-90 |
| 16. | Приказ о назначении комиссии по проверке знаний по охране труда | Постановление Минтруда и Минобразования от13.012003 №1/29 |
| 17. | Наличие удостоверений о проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов | Постановление Минтруда и Минобразования от13.012003 №1/29 |
| 18. | Наличие уголка по охране труда | Рекомендации Минтруда РРФ от 17.01.2001 №7 |
| 19. | Протоколы проверки знаний по охране труда | Постановление от13 01.2003.№1/29 |
| 20. | Документация о проведении специальной оценки условий труда | Федеральный закон от 28 декабря 2013г. 426-ФЗ, Методика проведения СОУТ, утв. приказом Минтруда от 24.01.2014 № 33н |
| 21. | Перечень эксплуатируемых электроустановок в техническом отчете, предоставляемом организацией, проводящей замеры сопротивления заземляющих устройств, и отмеченные в них нарушения (ПТЭЭП) | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6 |
|  |  | утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6 |
| 22. | Инструкции по безопасной эксплуатации электроустановок в кабинетах физики, химии, информатики, технологий | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н; |
| 23. | Акты технического осмотра зданий. Наличие журнала технической эксплуатации на каждое здание | Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений утв. Госстроем СССР от 20.12.73. №279 |
| 24. | Журнал регистрации несчастных случаев на производстве | Ст.230 ТК РФ, Положение об особенностях расследования несчастных несчастных случаев на производстве, утв. постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 |
| 25. | Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися | Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, утв. приказом Минобрнауки России |
| 26. | Создание и функционирование системы управления охраной труда в образовательной организации | Ст. 212 ТК РФ, ГОСТ 12.0.230-2007, Рекомендации по созданию и функционированию системы управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (письмо Минобрнауки России от 25.08.2015 № 12- 1077) |
| 27. | Положение об административно-общественном контроле по охране труда | Положение об административно-общественном контроле за охраной труда в учреждениях образования, утв. пост. Президиума ЦК профсоюза работников народного образования, высшей школы и научных учреждений от 01 июля 1987 г. №7 |
| 28. | Финансирование мероприятий по охране труда, в том числе финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников (возврат 20 % сумм страховых взносов) | Ст.226 ТК РФ, приказ Минтруда России от 10.12.212 г. № 580 «Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников |
| 29. | Обучение работников навыкам оказания первой помощи | п.11, ст.41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», ст.31Федерального закона от 21.11.2011 г.№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» |
| 30. | Номенклатура документов по охране труда. Приказ о назначении ответственного за организацию работы по охране труда и возложении ответственности по охране труда на руководителей подразделений. |  |

2. Состояние электробезопасности

| № п\п | Наименование проверяемой позиции | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приказ руководителя учреждения о назначении ответственного лица (из числа руководителей и специалистов) за безопасную эксплуатацию электрохозяйства. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) |
| 2. | Наличие у ответственного за электрохозяйство удостоверения о проверке знаний не менее чем 4 квалификационной группы по электробезопасности. | ПТЭЭП, Приказ Минобразования РФ от 06.10.1998 N 2535 |
| 3. | Наличие у электриков удостоверений о присвоении соответствующей группы по электробезопасности | ПТЭЭП, Приказ Минобразования РФ от 06.10.1998 N 2535 |
| 4. | Инструкция по охране труда при работе с электрооборудованием. |  |
| 5. | Утвержденный перечень работ, вьшолняемых в порядке текущей эксплуатации электрооборудования | Правила по охране труда при эксплуатации энергоустановок (ПОТЭЭ) |
| 6. | Утвержденный руководителем перечень профессий и должностей, работа по которым требует присвоения работникам 1 группы по электробезопасности | ПТЭЭП |
| 7. | Проведение инструктажа по электробезопасности с работниками, имеющими 1 группу электробезопасности (инструктаж проводиться работником, имеющим группу по электробезопасности не ниже третьей) | п. 1.4.4. ПТЭЭП, Положение, утв приказом Минобразования РФ от 06.10.1998 N 2535 |
| 8. | Акты (протоколы) проверки состояния электрооборудования, электропроводки, сопротивления изоляции и заземлений (проверка осуществляется не реже 1 раза в три года) | ПТЭЭП |
| 9. | Наличие средств индивидуальной защиты при работе с электрооборудованием: диэлектрические перчатки, резиновые коврики, изолированный инструмент, углекислотные и порошковые огнетушители. | ПОТЭЭ |
| 10. | Наличие надежного закрытия электрощитов. | ПОТЭЭ |
| 11. | Наличие светорассеивающих устройств на светильниках | ПОТЭЭ |
| 12. | Хранение содержащих ртуть и вышедших из строя люминисцентных ламп, ламп типа ДРЛ | ПОТЭЭ |
| 13. | Отсутствие оголенных контактов, сколов и трещин корпусов на электророзетках и электровыключателях | ПОТЭЭ |
| 14. | Наличие маркировки по напряжению на электропитающих устройствах и электророзетках | ПОТЭЭ |
| 15. | Отсутствие запрещенных к использованию самодельных нагревательных приборов | ПОТЭЭ |
| 16. | Использование в переносных ручных светильниках питающего напряжения не выше 50в | ПОТЭЭ |

6. Состояние охраны труда в кабинете химии

| 1. | Состояние охраны труда и пожарной безопасности в кабинете химии и лаборантской. Обеспечение необходимым минимумом первичных средств пожаротушения: огнетушителем; закрывающимся крышкой ящиком с сухим просеянным песком вместимостью 0,05м3; совком вместимостью не менее 2кг песка; накидками из огнезащитной ткани размером 1,2х1,8 м и 0,5х0,5м. | Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. приказом Мипросвещения СССР от 19.07.1987 г. № 127 Правила противопожарного режима в РФ (утв. пост. Правительства РФ от 25.04.2012. № 390 (ред. от 06.03.2015) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Хранение реактивов, химических веществ и растворов. Организация хранения ЛВЖ и ГЖ. Наличие и исправность вытяжного шкафа. Наличие водопроводных кранов с насадками и воды в них. | Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. приказом Мипросвещения СССР от 19.07.1987 г. № 127 Правила противопожарного режима в РФ (утв. пост. Правительства РФ от 25.04.2012. № 390 (ред. от 06.03.2015) |
| 3. | Наличие и состояние средств индивидуальной защиты: халаты, фартуки, очки и резиновые перчатки. Наличие медицинской аптечки. Соблюдение требований пожарной безопасности. | Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. приказом Мипросвещения СССР от 19.07.1987 г. № 127 Правила противопожарного режима в РФ (утв. пост. Правительства РФ от 25.04.2012. № 390 (ред. от 06.03.2015) |
| 4. | Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете химии. | Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ, утв. приказом Мипросвещения СССР от 19.07.1987 г. № 127 |

3. Состояние охраны труда в кабинетах информатики

| № п\п | Наименование проверяемой позиции | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приказ о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию кабинета информа-тики | Положение об организации работы по охране труда. |
| 2. | Протокол проверки знаний ответственного лица по охране труда | Ст. 217 ТК РФ. Постановлением Минтруда России |
| 3. | Приказ о присвоении ответственному лицу и лаборантам не ниже 2 группы по электробезопасности | Положение, утв. приказом Минобразования РФ от 06.10.1998 N 2535 |
| 4. | Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и требований | СаНПиН 2.22/24.1340-03 |
| 5. | Проведение инструктажей по охране труда | Постановление Минтруда и Минобразования №1/29 |
| 6. | Акты (протоколы) проверки состояния электро-оборудования, электропроводки, сопротивления изоляции и заземлений | ПТЭЭ |
| 7. | Акт проверки освещенности рабочих мест | СанПин 2.2.2/2.2.4. 1340-03 |
| 8. | Наличие рассеивателей на светильниках | СанПин 2.2.2/2.2.4. 1340-03 |
| 9. | Отсутствие оголенных контактов, сколов и трещин корпусов электророзеток и выключате-лей | Правила противопожарного режима в РФ (утв. пост. Правительства РФ от 25.04.2012. № 390 (ред. от 06.03.2015) |
| 10. | Соответствие нормам температуры и влажности в помещении -19-21 град, и 55-62% | СанПин 2.2.2.2/2.4. 1340-03 |
| 11. | Оборудование окон светорегулирующими устройствами-жалюзи, занавесками | СанПин 222.12А. 1340-03 |
| 12. | Соответствие нормам площади помещения на одно рабочее место (4,5-6,0 кв.м.) | СанПин 2.2.2/2.4. 1340-03 |
| 13. | Соответствие нормам расстояний между боковыми поверхностями мониторов (не менее 1,2 м), расстояниями между экраном монитора и тыльной стороной другого монитора (не менее 2,0м). | СанПин 2.2.22/2.4. 1340-03 |
| 14. | Прохождение периодического медосмотра лица-ми, работающими с ПЭВМ более 50% рабочего времени | СанПин 2.2.2/2.4. 1340-03 |
| 15. | Соответствие нормам время непрерывной рабо-ты на ПЭВМ (для работников - 1 час.) | Приложения 7 к СанПин 2.2.2/2/2.4. 1340-03 |

4. Состояние охраны труда в кабинетах технологии  (мастерских)

| п\п | Наименование проверяемой позиции | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Должностные обязанности по охране труда у учителя трудового обучения | Приказ Минпроса СССР От28 июля 1986г. |
| 2. | Приказ о присвоении ответственному лицу и лаборантам 1 группы по электробезопасности | п. 1.1.4. Правил технической эксплуатации электроустановок |
| 3. | Инструкции по охране труда при работе на каждом виде станков, оборудования, устройств | Положение об учебных мастерских, утв прик.Минпроса СССР №169 |
| 4. | Журнал инструктажа и протоколы проверки знаний по охране труда работников мастерских | Постан. Минтруда и Минобр. От13.01.2003 № 1/29 |
| 5. | Наличие и исправность общего отключающего устройства электроснабжения мастерских | Положение об учебных мастерских, Утв. приказом Минпроса СССР от 28 июля 1986 г. №169 |
| 6. | Наличие и исправность приточно-вытяжной вентиляции, местной вентиляции над газовыми плитами и электроплитами | Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразо-вательных учреждениях СанПиН 2.4.2.1178-02 |
| 7. | Наличия заземления у каждого станка или оборудования с электропитанием | Правил устройства электроустановок |
| 8. | Акты проверки состояния электрооборудования, электропроводки, сопротивления изоляции и зазем ления. | П.2.12.17.ПТЭЭП. |
| 9. | Наличие защитных, ограждающих и блокирующих устройств на станках и оборудовании (пример: круг-лопильные станки должны иметь кожух, закрываю-щий диск пилы и автоматически поднимающийся при подаче материала, а также расклинивающий нож и зубчатый сектор, препятствующий обратному выходу материала). | ГОСТ. 12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности, ГОСТ 12.2.026.0-93 Оборудование деревообрабатываю-щее. |
| 10. | Обеспеченность работников и учащихся спецодеж-дой и средствами индивидуальной защиты в соот-ветствии с утвержденными нормами | СанПиН 2.4.2. 1178-02, Приказ Минпроса от 28.07. 1986 № 169. |
| 11. | Акт проверки освещенности рабочих мест | СанПиН. 2.4.2. 1178-02 |
| 12. | Соответствие температуры воздуха в мастерской нормам | СанПиН. 2.4.2. 1178-02 |
| 13. | Отсутствие оголенных контактов, сколов и трещин корпусов электророзеток и выключатлей | Правила пожарной безопасности |
| 14. | Наличие умывальника | СанПиН. 2.4.2. 1178-02 |
| 15. | Наличие защитных экранов между слесарными верстаками | СанПиН. 2.4.2. 1178-02 |
| 16. | Ограждение отопительных приборов съёмными деревянными решеткам | СанПиН. 2.4.2. 1178-02 |
| 17. | Наличие безопасных проходов (между оборудованием - не менее 1,2 м, между оборудованием и стеной - не менее 1м.) | СНиП 12-03-01 |
| 18. | Наличие и исправность средств пожаротушения | Правила пожарной безопасности |

5. Состояние охраны труда в спортивных залах и на площадках

| 1. | Состояние спортивного зала. Наличие актов обследования спортивного оборудования. Закрепление гандбольных и мини-футбольных ворот | Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах, утв. Минросом СССР 19.04.1979 г. Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах |
| --- | --- | --- |
| 2. | Акт-разрешение на проведение занятий в спортивном зале. | Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах, утв. Минросом СССР 19.04.1979 г. |
| 3. | Инструкции по охране труда для должностных лиц и отдельных видов занятий по физкультуре и спорту | Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах, утв. Минросом СССР 19.04.1979 г. |

6. Состояние охраны труда при эксплуатации пищеблоков

| № п/п | Наименование проверяемой позиции | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приказ руководителя учреждения о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию столовой |  |
| 2. | Протокол проверки знаний ответственного лица по охране труда |  |
| 3. | Инструкции по охране труда по профессиям и видам работ | п.3.2. ППП |
| 4. | Приказ о присвоении работникам столовой 1 группы по электробезопасности. | п. 1,1.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) |
| 5. | Журнал инструктажа и протоколы проверки знаний по охране труда работников столовой. | Приложение 2,3,4 ППП |
| 6. | Эффективность приточно-вытяжной вентиляции | п.2.5.2. СанПиН. 2.4.2. 1178-02 |
| 7. | Обеспеченность работников столовой санитарной и спецодеждой соответствии с утвержденными нормами | ст. 217 Трудового кодекса |
| 8. | Наличие средств пожаротушения, аптечки. | Правила пожарной безопасности |
| 9. | Наличие заземления оборудования (технический отчет по измерениям) | п. 1.7.32. Правил устройства электроустановок |
| 10. | Акты проверки состояния электрооборудования, электропроводки, сопротивления изоляции и заземления. | П.2.12.17.ПТЭЭП. |
| 11. | Наличие и исправность защитных и блокирую-щих устройств на оборудовании | п. 2.1.14. ГОСТ 12.2. 003-91 |
| 12. | Отсутствие оголенных контактов, сколов и трещин корпусов электророзеток и выключате-лей | Правила пожарной безопасности |
| 13. | Надежность закрытия электрощитов | п. 1.3.11. Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТЭЭ |
| 14. | Наличие маркировки по напряжению на элек-тропитающих устройствах | п. 2.12.6. ПТЭЭП |
| 15. | Соответствие нормам ширины безопасных проходов (между оборудованием - не менее 1,2 м, между оборудованием и стеной - не менее 1м.) | п.7.3.2.СНиП 12-03-01 |